Capitoul 2013
Tetaneutral.net un FAI associatif
Infrastructure sans fil
Laurent GUERBY
14 novembre 2013

---
Présentation
- Ingénieur Telecom Bretagne 1996
- Une decennie dans la finance internationale
- Situation financière confortable
- Consacre 80% de son temps à de l'associatif en bénévole
- Président de l'association tetaneutral.net

---
Objectif
- Comment (et pourquoi) créer un opérateur en France
- Légal / IP / Datacenter / L2 / BGP / Transit / Peering et IX
- La pratique
- Matériel sans fil performant sur fréquences ouvertes au public / zones “blanches”

---
Historique
- Janvier 2011 déclaration préfecture
- INSEE, ARCEP
- Février 2011 RIPE
- Mars 2011 serveur à Paris
- Ouverture compte crédit coopératif
- Membre fondateur de la Féderation FDN / essaimage

---
IANA / RIR / LIR
- Internet Assigned Numbers Authority
- Délègue aux Regional Internet Registry
- AfriNIC, ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE
- Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
- Local Internet Registry
- À Toulouse celui choisi : http://fullsave.com

---
Dossier LIR et RIPE
- Pour obtenir des IP il faut monter un dossier administratif avec son LIR
- RIPE pointilleux, exemple tout refaire avec “Association tetaneutral.net” plutot que “tetaneutral.net”
- Justificatifs (factures, logs de routeurs, autre)
- Le LIR paye au RIPE 50 euros HT/an et par ressource, et refacture ce qu'il veut pour le service

---
IP et RIPE
- Wikipedia Ipv4_address_exhaustion
- LIR existant RIPE : un seul /22 IPv4 = 1024 IP
- Nouveau LIR 2000 HT signup fee
- 1800 HT/an
- /29 a /32 IPv6 et … un seul /22 IPv4 si justifié

---
Historique 2
- Avril 2011 pose de notre fibre optique
- Mise en service du réseau
- Juillet 2011 ouverture des services
- Septembre 2011 FAI à Saint-Gaudens
- Novembre 2011 700 euros/mois : équilibre financier mensuel
- Décembre 2011 apport de Toulouse Sans Fil

---
Fibre et L2
- 2242.95 24May2011 Ineo fibre 307m Myrys Cogent Toulouse
- 2057.12 27Apr2011 fullsave Cogent FAS 1000 HT+ fibre 720 HT
- Recurrent Cogent 230 HT 100 Mbit/s + 50HT “jumbo” pour QinQ
- 501.88 26Apr2011 Manyones cablage TH2 France-IX Liazo Equinix FR-IX GIXE FDN

---
Datacenter
- Rackable, baie et partie, kVA
- 1U via revendeur en général
- Politique pour le cablage et l'acces
- Meet Me Room, demi circuits
- WDM car cables chers
- Mono ou Multi opérateurs

---
Historique 3
- Juillet 2012 début du remboursement du prêt de 12000 euros, rythme ~ 1000 euros/mois
- Octobre 2012 FAI à Monès
- Novembre 2012 216 adhérents 2600 euros/mois de service pour 900/mois de frais
- Novembre 2013 399 adhérents 5400 euros/mois service 2800/mois de frais

---
Association et Opérateur
- CPCE Code des postes et des communications électroniques
- ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
- Réseau ouvert au public
- L33-1 ~ 1288 operateurs
- R9-2 ~ 27 operateurs

---
Opérateur 2
- ARCEP décision 12-1304 du 23 octobre 2012 tetaneutral.net
- La présente annexe contient la liste nominative des opérateurs destinataires des informations concernant l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les immeubles.

---
Obligations
- Bonjour, tel jour à telle heure telle adresse IP chez vous (RIPE) a parlé à telle autre adresse IP, donnez nous le nom et adresse de l'abonné
- IP publique fixe par abonné : pas de logs, seulement date début/fin d'abonnement
- IP partagée(s) : logs de connexion à maintenir pour pouvoir répondre, informations sensibles sur la vie privée.

---
Transparence
- Budget potentiellement conséquent, service, argent, questions
- Publier le log des dépenses est facile si fait régulièrement et peu couteux en temps
- Publier bilan comptable fastidieux, annuel et a posteriori, perte d'information
- Amortissement et équilibre financier : vue subjective, chacun peut se faire une idée différente

---
Services
- Aux adhérents, cotisation 20 euros/an
- Hébergement de serveur en format libre et serveurs virtuels
- Accès internet à Toulouse 20 euros/mois
- Gratuit pour les squats (mouvement CREA)
- Tarifs libres, longue présentation personnalisée des objectifs à chaque nouvel adhérent
- Pas de “clic et service”

---
Hebergeur et EDF
- EDF 0,1249 * 365 * 24 / 1000 = 1,094 euros
- Pour 1 Watt en continu pendant un an
- Climatisation
- Enercoop source renouvelable
- 0,1520 => 1,387 euros
- Rackable / PC Tour ATX / Ventilation

---
Services 2
- Accès internet en zone blanche 28 euros/mois
- Pas de frais d'accès (hors antenniste)
- Pas de frais de résiliation
- Pas d'engagement de durée (mensuel)
- Internet seul sans téléphone ni TV
- Antenne, cable exterieur et routeur fournis pour la durée de l'abonnement

---
Services 3
- Cher, prix de convergence hors équipement plutot à 15 euros mois
- Marge de manoeuvre pour le futur
- VoIP via un prestataire classique
- Exemple offre OVH illimité vers les fixes pour 1,18 euros/mois, 80 euros de caution pour le téléphone

---
Règlement Intérieur
Dans le cadre de son objet social l'association fournit des services à ses adhérents de manière solidaire contre une participation aux frais engagés par l'association. Ces services sont gérés par des bénévoles sur leur temps libre et de manière amateur. Par conséquence, ces services sont fournis sans aucune garantie de qualité, performance, disponibilité, délai de réponse aux demandes de support ou de sécurité des données et des équipements. L'association ne peut être tenue responsable de toute conséquence liée au non fonctionnement ponctuel ou définitif d'un service ou d'une perte de donnée ou de matériel. Chaque adhérent doit donc s'assurer par lui même de pouvoir disposer de sauvegardes de données et d'un service de secours convenant à ses besoins en cas de défaillance d'un ou plusieurs services fournis par l'association.

---
Accès Internet
- RTC 56 kbit/s
- ADSL max 20 Mbit/s reception 1 Mbit/s envoi
- 512 kbit/s a quelques kilomètres de ligne
- SDSL max 4 Mbit/s symétrique par paire
- VDSL 100/50 Mbit/s, identique ADSL à 1,5km
- Satellite géostationaire 35786 km Ka-Sat 26.5-40 GHz

---
Accès internet 2
- Wimax 3.5 GHz en France, licence
- 3G/4G/LTE, pas forcément couvert
- Wifi via professionnel PME Alsatis ou TPE Attilog
- Fibre optique 10-40km max > 1 Tbit/s, 100-1000 Mbit/s pour modem ~ 100 euros

---
ADSL
- La majorité des accès haut débit en ADSL
- NRA Noeud Raccordement Abonné
- ~ 15000 NRA en France
- http://www.free.fr/adsl/pages/accueil/carte-de-debits-adsl.html
- Diamètre 3-4km puis zone grise puis blanche
- Zone grise étendue < 2 Mbit/s pas de TV

---
Peering et Transit
- Emettre et recevoir pour une destination :
- Peering privé
- Peering via point d'échange “IX”
- Peering via route serveur d'un IX
- Peering payant ou gratuit
- Transit pour ce qui n'est pas passé en peering
- Redondance

---
Peering en pratique
- http://as197422.peeringdb.com/
- Facebook, google, microsoft : politique de peering ouverte
- Même pour tetaneutral.net
- Liste d'annonce sur les IX, nouveaux venus, maintenance et incidents
- France-IX : 200 Gbit/s, AMS-IX 2.4 Tbit/s

---
Peering local
- TouIX Toulouse Internet Exchange
- Boucle Optique Cogent/NeoCenter/HdT
- Début 2014 TLS00 de Fullsave
- Renater Toulouse ?
- Convention avec France-IX VLAN 4032 GE
- Interconnexion Route Server LyonIX
- SDN ?

---
Border Gateway Protocol
- Pour s'échanger les routes et les gateway entre routeurs
- BGP v4 RFC4271 actuellement en production sur l'internet. Port tcp/179
- Identifiant BGP : Autonomous System Number ou “ASN”, attribué par les RIR
- tetaneutral.net = AS 197422 (AS4 AS32)
- ~ 470 000 routes IPv4 et ~ 15 100 IPv6
http://www.free.fr/adsl/pages/accueil/carte-de-debits-adsl.html

---
BIRD Internet routing daemon
- BIRD http://bird.network.cz/
- BGP en C sous GPL
- Prévu pour être efficace et peu consomateur en ressources
- “full view” en ~ 70 MB de RAM
- 15 mars – 25 mai 2011 : 700 minutes CPU soit 10 minutes par jour, < 1% CPU usage core i3 @ 3 GHz

---
BIRD sur debian GNU/Linux
- apt-get install bird 1.2.5 vs 1.3.7 (bpo)
- Configuration dans /etc/bird.conf
router id 91.224.148.1;
define myas = 197422;
protocol bgp GIXE {
        local as myas;
        neighbor 195.250.40.153 as 31576;
     import where avoid_martians();
        export filter bgp_OUT;
}

---
BIRD 2
function avoid_martians()
prefix set martians;
{
  martians = [ 169.254.0.0/16+, 172.16.0.0/12+, 192.168.0.0/16+, 10.0.0.0/8+, 224.0.0.0/4+, 240.0.0.0/4+ ];
  if net.ip = 0.0.0.0 then return false;
  if (net.len < 8) || (net.len > 24) then return false;
  if net ~ martians then return false;
  return true;
}
filter bgp_OUT {
if (net ~ [91.224.148.0/23]) then accept; else reject;
}

---
BIRD 3
Et voila
root@gw:~# ip route|wc -l
434587
root@gw:~# ip route get 8.8.8.8
8.8.8.8 via 193.105.232.2 dev eth0.126 src 193.105.232.84
root@gw:~# birdc show route for 8.8.8.8
8.8.8.0/24
via 193.105.232.2 on eth0.126 [FRANCE_IX_RS1 2012-12-04 11:18:18 from 193.105.232.250] * (150) [AS15169i]via 193.105.232.2 on eth0.126 [FRANCE_IX_RS2 2012-12-04 11:18:32 from 193.105.232.251] (150) [AS15169i]via 195.69.144.247 on eth0.132 [AMS_IX_RS1 2012-11-20 18:42:26 from 195.69.144.255] (140) [AS15169i] via 195.250.40.153 on eth0.124 [GIXE 2012-11-29 19:50:34] (100) [AS15169i] via 89.234.129.65 on eth0.131 [GIXE_BACKUP 2012-11-20 19:08:15] (100) [AS15169i] via 178.20.55.178 on eth0.125 [LIAZO 2012-11-20 18:52:27] (100) [AS15169i] via 195.69.144.247 on eth0.132 [AMS_IX_RS2 2012-11-20 18:42:27 from 195.69.145.0] (140) [AS15169i]

---
Looking Glass et NLNOG Ring
- http://lg.tetaneutral.net
- https://ring.nlnog.net/
- http://lg.ring.nlnog.net/
- Echange de VM entre opérateur
- Tests ping, traceroute, matrice MTU
- http://amp.ring.nlnog.net//matrix.php/ipv4/mtu/FR/NL

---
DOS, PPS, Blackhole
http://lists.tetaneutral.net/pipermail/technique/2012-July/000406.html

---
RIPE-532
- PI = Provider Indepedant
- PA = Provider aggregated
- IPv6 => tetaneutral.net a un PA /40
- Problème de filtre “strict” a /32
- Seule solution : LIR
- /29 => 8*/32

---
Wifi et Radio
- Domaine public, bien commun
- Novembre 2002 - avril 2007 ouverture experimentale en France
- 2402 – 2482 MHz 20dBm = 100mW
- Total 80 MHz ouverts
- TSF et pioniers

---
Wifi 2
- 5 GHz ouvert en décembre 2005 en France
- 5170 - 5250 20 dBm => 80 MHz
- 5250 - 5330 20 dBm DFS => 80 MHz
- 5490 - 5710 30 dBm = 1W DFS => 220 MHz
- dont 5600 - 5650 radar météo fixe (5625 a Toulouse) DFS
- 5745 - 5825 => USA 80 MHz puissance plus élevée

---
Efficacité spectrale
- Débit sur une fréquence partagé par les utilisateurs sur une zone géographique
- 802.11abgn
- En situation réelle 100 Mbit/s sur 40 MHz (une direction) 8.6km => 2.5 bit/s/Hz

---
PIRE
- PIRE Puissance isotrope rayonnée équivalente
- EIRP Equivalent isotropically radiated power
- Signal / Bruit
- Lois et règlements
- Puissance faibles sur les bandes ouvertes vs les bandes soumises à licence

---
Antenne
- Analogie ampoule et lampe torche
- Concentration du signal dans une direction
- Parabole de 60cm a 5 GHz => 30 dBi = *1000 dans un cone de quelque degrés
- MIMO multiple-input and multiple-output
- Polarisation : multiplicateur de débit

---
Bilan Radio
- Longueur d'onde
- 2,4 GHZ ~ 12 cm
- 5,5 GHz ~ 5 cm
- Ne passe pas les obstacles ~ longueur d'onde
- Arbres, batiments, collines
- Zone de fresnel

---
Bilan Radio 2
- Path loss 5.8 GHz (2.4 GHz => -8 dB)
- 1.0 km 108 dB 3.6m
- 2.0 km 114 dB 5.1m (7.9 2.4 GHz)
- 4.0 km 120 dB 7.2m
- 8.0 km 126 dB 10.2m

---
Bilan Radio 3
- Theorie sur 8600 metres a 5560 MHz 30 dBm :
- free space loss : -126dB
- PIRE 30->NB25 : 30-126+25 = -71
- PIRE 30->secto : 30-126+20 = -76
- PIRE 30->omni : 30-126+13 = -83

---
Produits Radio
- Ubiquity http://ubnt.com AirOS
- Mikrotik http://mikrotik.com RouterOS
- 60-100 euros diverses formes d'antenne integrée. 200-300 euros pour antenne évoluée
- PoE = Power Over Ethernet
- Option wifi non standard TDMA
- AirOS = OpenWRT avec SDK
- Ath9k Atheros Qualcomm pilote libre

---
Test Radio
- 8600m Pech David - Ramassiers
- 40 MHz Parabole 40cm RX -73/-74 dBm
- Rama TX : 102.2, 106.5, 114.0, 112.0 Mbps
- Rama RX : 99.1, 99.4, 98.9, 99.4 Mbps
- Duplex (RX/TX) : 46/48, 47/51, 47/46 Mbps

---
Test Radio 2
- 10 MHz Parabole 40cm vers Omni
- RX -75dBm côté Ramassiers (parabole)
- RX -84dBm côté Pech David (omni)
- Rama TX : 5.63, 5.76, 5.67, 4.95 Mbps
- Rama RX : 19.15, 16.40, 13.54, 14.64 Mbps
- Moins bon en 20 MHz, courbe en cloche

---
Ondes et Santé
- 2,4 GHz rien de spécifique vis à vis de l'eau (20 GHz), un micro onde peut marcher à d'autres fréquences
- Téléphone sans fil ~ wifi
- GSM ~ 4W max dans la poche, >1000W Base
- Radio FM 2000-4000W
- Antennes plus nombreuses = moins de puissance, mesure champmètre

---
Internet
- Radio => Internet ?
- Ligne ADSL classique = 1 IP, parfois fixe
- Livraison de plusieurs IP possibles, FDN, pro
- Sinon tunnel avec le logiciel libre OpenVPN
- Dans ce cas la ligne ADSL ne va communiquer qu'avec une seule IP celle du serveur
- Le serveur est sur un autre réseau qui a les IP qui nous interessent

---
Pont Réseau
- Configuration simple en pont réseau des équipements radio
- Comme des cables ethernet et des switchs chainés
- Le réseau a une topologie d'arbre, pas de boucle, pas de redondance
- Utilisation du firmware standard, WDS

---
Protocoles Mesh
- OLSR (Toulouse Sans Fil)
- BATMAN
- Babel /Babel-Z
- OSPF/ BGP
- Note : guifi.net 22481 noeuds 41305km de lien
- Battlemesh
- Choix du niveau de complexité

---
Neutralité du réseau
- Comment gérer la congestion ?
- Ne rien faire : les équipements ont une règle par défaut … pas si neutre que ça
- “tail drop” : neutre mais … par flux
- Règles à tetaneutral.net : équité sur le débit instantané. Historique du volume ?
- Latence, petits paquets ?
- VoIP et service garanti

---
En pratique
- Trouver un point de collecte
- Entreprise TPE/PME locale, avantage présence 9h-17h sur site
- Particulier (vacances, clés)
- Maison association, salle des fêtes, mairie
- Si deux NRA sur la zone => redondance

---
En pratique 2
- 1 ADSL > 10 Mbit/s 4 foyers à Monès
- 3 ADSL > 10 Mbit/s 40 foyers à Saint-Gaudens
- 5 ADSL ~ 10 Mbit/s pour 140 foyers à Sames Wireless dans les Pyrénées Atlantiques
- Offre FTTH FT CELAN cher 500-1500/mois avec 5000 euros de frais d'acces
- 40*28 = 1120/mois : possible à Saint-Gaudens

---
Points Hauts
- Mat d'antenne TV
- Droit à l'antenne en copropriété
- Radio amateur (retraité, mat 12m et plus)
- Hangar ou batiment agricole
- Poteau éclairage stade ou municipal
- Chateau d'eau, clocher
- Compromis négociation/radio/maintenabilité

---
Relai Autonome
- Electricité en haut de la colline ?
- Projet étudiant avec l'IUT de Blagnac
- carte Mikrotik RouterBOARD 433L 1.2 Watt
- Dec-Jan moyenne mensuelle 1h soleil/jour
- 100 W => 100 Wh => 5W pendant 24h
- 1,5m * 0,5m = 0,75 m2
- 20kg batterie ? PbAc ou LiFePO4 ?

---
Peopleware
- Motivation pour avoir du débit et/ou de la neutralité
- Comprendre les limites d'une association et du bénévolat
- Chercher de l'aide technique auprès des autres associations
- Retraités “pas internet pas de petits enfants à la maison”, antennistes, réparateurs PC

---
Conclusion
- http://tetaneutral.net
- http://ffdn.org
- Questions ?

---
Credits & License
- Content by Laurent GUERBY
  http://guerby.org
  License: Public Domain
- OpenOffice.org template by Raphaël Hertzog
  http://raphaelhertzog.com/go/ooo-template
  License: GPL-2+
- Background image by Alexis Younes “ayo”
  http://www.73lab.com
  License: GPL-2+